| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10» с. Сизябск _______________ Л.Г.Вокуева «_____»______________201 г. |
| --- | --- |

о правилах проведения новогодних

культурно-массовых мероприятий

- Общие требования пожарной безопасности

На основании требований «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03) при установке ёлки и проведении новогодних утренников и вечеров необходимо:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами и не имеющие на окнах решёток;

- ёлка устанавливается на устойчивом основании с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка и не затрудняли выход из помещения;

- иллюминация должна быть выполнена квалифицированными специалистами, гирляндами заводского изготовления с соблюдением правил устройства электроустановок. При использовании электрической сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением 12 в; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, искрение) она должна быть немедленно обесточена;

- обеспечить помещение первичными средствами пожаротушения;

- до проведения новогодних мероприятий всему обслуживающему персоналу необходимо пройти дополнительный противопожарный инструктаж. На время проведения массовых мероприятий приказом по учреждению устанавливается обязательное дежурство сотрудников ДОУ.

- Запрещается:

- украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными средствами;

- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- во время проведения мероприятий закрывать двери на замки или трудно открываемые запоры. У каждой из дверей должен неотлучно находится дежурный.

- Действия при возникновении пожара:

- немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону «94-1-11» (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию);

- при необходимости включить дистанционную систему оповещения о пожаре;

- принять меры по эвакуации людей;

- приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения (огнетушителем);

- при угрозе жизни покинуть опасную зону;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

С целью пропаганды знаний по пожарной безопасности в нашем МБДОУ оформлены:

- Стенд «Пожарная безопасность», на котором размещены:

- противопожарный режим МДОУ «Детский сад №10»;

- план эвакуации воспитанников и работников МДОУ в случае возникновения пожара;

- приказы по пожарной безопасности.

- Стенд «Внимание – огонь!», предназначенный для обучения работников и воспитанников правилам пожарной безопасности. Здесь размещены консультационные материалы:

- «Защитите свой дом от пожара»;

- «Рекомендации населению по способам и приёмам спасения при пожаре»;

- «Чтобы не погибнуть при пожаре»;

- «Как правильно сообщать о пожаре»;

- «Способы тушения пожара и действия по спасению»;

- «Пожарная безопасность в лесу» и пр.

- Уголки безопасности:

- для педагогов (инструкции по пожарной безопасности во время образовательного процесса, правила пользования огнетушителем, порядок действия при возникновении пожара и пр.);

- для родителей (инструкции и консультации на темы: «Как защитить свой дом от пожара», «Как знакомить детей с правилами пожарной безопасности» и пр.);

- для детей (красочные плакаты по правилам соблюдения пожарной безопасности, подбор книг, иллюстраций, дидактические игры по пожарной безопасности).

Заведующий	Л.Г.Вокуева